附件2

单位（场所）消防安全自查表

| 名 称 |  |  | 责任人 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 管理人 |  | 电话 |  |
| 单位类型 | 见备注 |  | 自查时间 |  |  |  |
| 自查项目 | 自查部位及发现问题 | 整改措施 |  |  | 整改期限 |  |
| 易燃可燃材料装修装饰 | 示例1：自查二楼疏散通道墙面，使用软包装修，属易燃材料。 示例2：自查未发现问题。 | 示例1：拆除二楼疏散通道墙面的软包，改为涂料。 示例2：无需填写。 |  |  | 示例1：4月30日前整改完毕。 示例2：无需填写。 |  |
| 防火分隔不到位 |  |  |  |  |  |  |
| 疏散通道、安全出口、消防车道不畅通 |  |  |  |  |  |  |
| 易燃易爆危险品 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 |  |  |  |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电 |  |  |  |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 |  |  |  |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺事项 | 示例1：自查无以上九类消防安全突出风险，填写： 经自查，本单位（场所）不存在突出消防安全风险隐患。 承诺人：XXX 2019年4月30日 示例2：自查存在消防安全隐患的，应列明隐患清单，填写： 经自查，本单位（场所）存在以下风险隐患： 1.二楼疏散通道墙面，使用软包装修； 2.二楼厨房未安装防火门。 以上风险隐患已落实防控措施，并承诺于XX月XX日前整改完毕。 承诺人：XXX 2019年4月30日 |  |  |  |  |  |

备注：1.单位类型从商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老服务机构、施工工地、医院、学校、校外培训机构、博物馆、文物建筑等14类重点场所中选取；

2.承诺事项中由该单位（场所）消防安全责任人手写签名、填写日期，并加盖单位（场所）公章。